Załącznik nr 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest REMONT CZĘŚCI SEGMENTU „D” BUDYNKU GŁÓWNEGO SZKOŁY.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Prace należy wykonać na podstawie dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej przez biuro architektoniczne Łukasz Szleper Projekt oraz STWiOR (ze względu na ryczałtowy charakter zamówienia przedmiar załączony jest jedynie w formie pomocniczej).
Zakres robót obejmuje remont części segmentu „D” w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu otrzymanie częściowego pozwolenia na użytkowanie tego segmentu.

Uwagi:
- Całość prac prowadzona będzie podczas ciągłego funkcjonowania obiektu
- Zamawiający informuje, iż załączona inwentaryzacja obiektu dotyczy stanu na rok 2013 a więc niektóre z elementów mogą być już nieaktualne. Zamawiający wykonał już miedzy innymi remonty klatki K1, K2 i K4 , remont instalacji wodnej przyziemia.
- Zamawiający informuję iż ze względu na planowany remont, cześć segmentu „A” (do klatki K2) zostanie wyłączony z użytkowania (funkcjonowania Szkoły).
- Z uwagi na fakt , iż przebudowa budynku realizowana jest etapami obowiązkiem Wykonawcy jest zakończenie prac w taki sposób aby kolejne etapy inwestycji przebiegały bezproblemowo oraz bez nieuzasadnionego zwiększania kosztów. Jednocześnie obowiązkiem Wykonawcy jest wyrażenie zgody, na dalszą realizację inwestycji (tj. połączenie, włączenie itp.) w czasie trwania okresu gwarancyjnego, przez innego Wykonawcę.
- W przypadku wystąpienia na zadaniu robót dodatkowych Wykonawca powiadomi niezwłocznie
  o powyższym fakcie Inspektora Nadzoru. Po dokonaniu pozytywnej kwalifikacji robót jako dodatkowe przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca uzgodni obmiar i załączy stosowna dokumentacje fotograficzną w terminie 10 dni od ujawnienia zaistnienia robót dodatkowych. Niezastosowanie się Wykonawcy do przedstawionej procedury dokumentowania występujących na zadaniu robót dodatkowych, skutkuje odmową Zamawiającego uznania zasadności i kosztu robót dodatkowych.
Roboty dodatkowe zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym sporządzonym przez Wykonawcę na stawkach kalkulacyjnych przyjętych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.
Transport materiałów do wbudowania, materiałów z rozbiórki będzie odbywał się bramą „na plac alarmowy”

Dodatkowe wymagania względem Wykonawcy:

- Wykonawca odwiedzi i sprawdzi miejsce prowadzenia robót oraz jego otoczenie w celu oceny na własną odpowiedzialność: kosztów, ryzyka oraz innych czynników koniecznych do przygotowania oferty, podpisania umowy oraz wykonania w wymaganym terminie planowanych robót.
- Wykona we własnym zakresie i na własny koszt urządzenie placu budowy.
- Zapewni we własnym zakresie obsługę geodezyjną oraz wykona inwentaryzację powykonawczą (jeśli zajdzie taka potrzeba).
- Zapewni we własnym zakresie nadzór nad robotami przez osoby posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane.
- Wykona na własny koszt kserokopię dokumentacji projektowej dla własnych potrzeb.
- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska – w szczególności odpowiada za wytworzone odpady.
- Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia
  do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości
  lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru bądź innej osobie wskazanej
  do kontaktu.
- Zabezpieczy obiekt przed negatywnymi wpływami warunków atmosferycznych w trakcie prowadzenia robót.
- Wykonawca musi zabezpieczyć własnym robotnikom pomieszczenie wc (toi-toi).
- W kalkulacji Wykonawca winien uwzględnić koszty zużycia energii elektrycznej oraz wody między innymi na cele dezynfekcji, płukania prób szczelności itp.
- Wykonawca opracuje szczegółowy plan BIOZ wraz z przedstawieniem Zamawiającemu
  do akceptacji.
- Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed wbudowaniem dokumenty potwierdzające między innymi rodzaj, jakość materiałów.
- Wykonawca zaopatrzy obiekt (miejsce prowadzenia prac) w oznaczenia i instrukcje wymagane obowiązującymi przepisami (p.poż., sanitarne, bhp) oraz zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
- Wykonawca zabezpieczy miejsce prowadzenia prac aby nie dochodziło do zabrudzeń pozostałej części obiektu miedzy innymi korytarzy lub zapewni codzienną utrzymanie czystości w pomieszczeniach przylegających.
- Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza:
- dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,
- inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się
  do jego realizacji,
- dokumentacje powykonawczą w formie papierowej (druk dwustronny) oraz w formie elektronicznej (skany dokumentów, rysunki dwg)
Dokumentacja powykonawcza ma zawierać między innymi:
- Raporty z pomiarów, prób badań itp.
- Rzeczywiste trasy prowadzenia instalacji poziomych/ pionowych wrysowane w podkłady budynku
- Rzeczywiste oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli, itp.
- Rzeczywistą lokalizację przebić przez ściany i podłogi.
- Uwagi korygujące zapisy i wymagania projektowe, jeśli doszło do zmian w wyniku ustaleń z Zamawiającym w trakcie realizacji.
Rysunki powykonawcze w formie papierowej – 2 egz.
- Wykonawca wykona niezbędne badania i próby między innymi: instalacji elektrycznej, natężenia oświetlenia, oddymiającej, instalacji sanitarnych, skuteczności wentylacji i pomiaru hałasu, wody itp. w obecności inspektora nadzoru.
- Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu.
- Wykonawca po zakończonych pracach doprowadzi teren budowy oraz pomieszczenia przyległe do czystości (należy przez to rozumieć miedzy innymi: umycie okien, podłogi, lamperii, barierek, stolarki drzwiowej). Całość tych prac zostanie odebrana przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego.
- Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi zamontowanych urządzeń/ instalacji wraz z przygotowaniem miedzy innymi indywidualnej instrukcji obsługi wraz z innymi dokumentami niezbędnymi do prawidłowego użytkowania.
- Wykonawca przez okres gwarancji będzie wykonywał na własny koszt wymagane przeglądy serwisowe instalacji oddymiającej klatki K3 oraz instalacji SAP
- Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie segmentu „D” oraz uczestniczenie w odbiorach zewnętrznych jednostek.
- Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia: w corocznych przeglądach gwarancyjnych wykonanych prac oraz w odbiorach końcowych całego budynku oraz pomocy w uzyskaniu pozytywnej akceptacji niezbędnych jednostek.

Uwaga: Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające przyjętego standardu i nie zmieniające istotnie zasad budowy oraz realizacji rozwiązań technicznych ani nie pozbawiające Użytkownika żadnych wydajności i funkcjonalności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. Żadne propozycje zamienne w zakresie materiałów czy technologii nie mogą prowadzić do zmiany projektu, tras kablowych czy warunków instalacji.
Jeżeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwiązania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawić listę zamienionych materiałów (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli – nr katalogowy producenta, opis produktu, ilość), jak również wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezależne laboratoria testowe wraz z akceptacją osoby posiadającej uprawnienia projektowe w danej branży o możliwości zastosowania danego rozwiązania oraz inne dokumenty pozwalające Zamawiającemu (Inwestorowi / Projektantowi działającemu na zlecenie Inwestora), ocenić zgodność proponowanego rozwiązania ze wszystkimi wymaganiami dokumentacji projektowej w zakresie technicznym, funkcjonalnym oraz pod kątem spełniania warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z oszacowaniem zgodności w zakresie projektu umowy, prawa budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.

WYMAGANA WIZJA LOKALNA
(w celu ewentualnej weryfikacji przedmiaru robót).