WYKAZ ELEMENTÓW WENTYLACJI

NAWIEW

| L.P. | NAZWA | OPIS | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1N-1 | Czerpnia ścienna 1200x600 |  | szt 11 |
| 1N-2 | Prostka 1200X600 l=1700 |  | szt 1 |
| 1N-3 | Tłumik kulisowy 1200x600 l=1000 |  | szt 2 |
| 1N-4 | Króciak amortyzacyjny 1200x600 |  | szt 2 |
| 1N-5 | Przepustnica wielopłaszczyznowa 1200x600 |  | Szt 1 |
| 1N-6 | Kolano redukcyjne 600x1200/400x1200 |  | Szt 1 |
| 1N-7 | Prostka 1200x400 l=800 |  | Szt 1 |
| 1N-8 | Kolano 1200x400 |  | Szt 1 |
| 1N-9 | Zwężka 1200x400/100x400 |  | Szt 1 |
| 1N-10 | Trójnik 1000x400/Ø250/1000x400 l=450 |  | Szt 2 |
| 1N-11 | Prostka 1000x400 l= 2000 |  | Szt 1 |
| 1N-12 | Prostka 1000x400 l=1500 |  | Szt 1 |
| 1N-13 | Prostka 1000x400 l =800 |  | Szt 1 |
| 1N-14 | Trójnik 1000x400/ Ø400/1000x1000x400 l=800 |  | Szt 1 |
| 1N-15 | Kolano Ø400 |  | Szt 1 |
| 1N-16 | Kolano redukcyjne 1000x400/1000x500 |  | Szt 1 |
| 1N-17 | Prostka 500x400 l=3000 |  | Szt 1 |
| 1N-18 | Prostka 500x400 l=550 |  | Szt 1 |
| 1N-19 | Trójnik 500x400/ Ø315/500x400 |  | Szt 1 |
| 1N-20 | Zwężka 500x400/ Ø315 |  | Szt 1 |
| 1N-21 | Prostka Ø315 l=3000 |  | Szt 1 |
| 1N-22 | Prostka Ø315 l=800 |  | Szt 1 |
| 1N-23 | Kolano Ø315 |  | Szt 1 |
| 1N-24 | Prostka Ø315 l=550 |  | Szt 2 |
| 1N-25 | Trójnik Ø315/ Ø200/ Ø315 |  | Szt 4 |
| 1N-26 | Prostka Ø315 l=2100 |  | Szt 2 |
| 1N-27 | Zwężka Ø315/ Ø250 |  | Szt 2 |
| 1N-28 | Prostka Ø250 l=1400 |  | Szt 2 |
| 1N-29 | Trójnik Ø250/ Ø200/ Ø250 |  | Szt 2 |
| 1N-30 | Zwężka Ø250/ Ø200 |  | Szt 2 |
| 1N-31 | Prostka Ø200 l=1300 |  | Szt 2 |
| 1N-32 | Kolano Ø200 |  | Szt 2 |
| 1N-33 | Prostka Ø250 l=600 |  | Szt 2 |
| 1N-34 | Trójnik Ø250/ Ø200/ Ø250 |  | Szt 2 |
| 1N-35 | Zwężka Ø250/ Ø200 |  | Szt 5 |
| 1N-36 | Rura flex Ø200 l= 0,6m |  | Szt 10 |
| 1N-37 | Rura flex Ø200 l= 0,4m |  | Szt 2 |
| 1N-38 | Nawietrzak Ø200 RS15-V-S-O-315+MBB200-315-S |  | Szt 12 |
| 1N-39 | Prostka Ø400 l=1800 |  | Szt 1 |
| 1N-40 | Trójnik Ø400/ Ø250/ Ø400 |  | Szt 1 |
| 1N-41 | Zwężka Ø400/ Ø315 |  | Szt 1 |
| 1N-42 | Prostka Ø315 l=2150 |  | Szt 1 |
| 1N-43 | Trójnik Ø315/ Ø250/ Ø315 |  | Szt 1 |
| 1N-44 | Zwężka Ø315/ Ø250 |  | Szt 1 |
| 1N-45 | Prostka Ø250 l=2500 |  | Szt 1 |
| 1N-46 | Kolano Ø250 |  | Szt 1 |
| 1N-47 | Prostka Ø250 l=900 |  | Szt 3 |
| 1N-48 | Trójnik Ø250/ Ø200/ Ø250 |  | Szt 3 |
| 1N-49 | Zwężka Ø250/ Ø200 |  | Szt 3 |
| 1N-50 | Prostka Ø200 l=1650 |  | Szt 3 |
| 1N-51 | Kolano Ø200 |  | Szt 3 |
| 1N-52 | Rura flex Ø200 l=950 |  | Szt 6 |
| 1N-43 | Nawiewnik NC19-250+MBB-200-250-S |  | Szt 6 |

WYWIEW

| 1W-1 | Wyrzutnia dachowa pionowa Ø800 |  | Szt 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1W-2 | Zwężka 1200x600/ Ø800 l=500 |  | Szt 1 |
| 1W-3 | Kolano 1200x600 |  | Szt 2 |
| 1W-4 | Prostka 1200/600 l=2550 |  | Szt 1 |
| 1W-5 | Tłumok kulisowy 1200x600 l=1000 |  | Szt 2 |
| 1W-6 | Kolano 1200x600 |  | Szt 2 |
| 1W-7 | Prostka 1200x600 l=1300 |  | Szt 1 |
| 1W-8 | Przepustnica wielopłaszczyznowa 1200x600 |  | Szt 2 |
| 1W9 | Króciak amortyzacyjny |  | Szt 2 |
| 1W-10 | Prostka 1200x600 l=1300 |  | Szt 1 |
| 1W-11 | Prostka 1200x600 l=1550 |  | Szt 1 |
| 1W-12 | Trojnik 1200x600/600x400/1200x600 |  | Szt 1 |
| 1W-13 | Kolano redukcyjne 1200x600/600x400 |  | Szt 1 |
| 1W-14 | Prostka 600x400 l=1100 |  | Szt 1 |
| 1W-15- | Trójnik 600x400/ Ø315/600x400 |  | Szt 1 |
| 1W-16 | Zwężka 600x400/500x400 |  | Szt 1 |
| 1W-17 | Prostka 500x400 l=3000 |  | Szt 1 |
| 1W-18 | Prostka 500x400 l=900 |  | Szt 1 |
| 1W-19 | Trójnik 500x400/ Ø315/500x400 |  | Szt 1 |
| 1W-20 | Trójnik 500x400/ Ø315 l=400 |  | Szt 1 |
| 1W-21 | Prostka Ø315 l=3000 |  | Szt 1 |
| 1W-22 | Prostka Ø315 l=250 |  | Szt 1 |
| 1W-23 | Kolano Ø315 |  | Szt 1 |
| 1W-24 | Prostka Ø315 l=1300 |  | Szt 3 |
| 1W-25 | Trójnik Ø315x Ø250x Ø315 |  | Szt 6 |
| 1W-26 | Prostka Ø315 l=1300 |  | Szt 3 |
| 1W-27 | Zwężka Ø315x Ø250 |  | Szt 3 |
| 1W-28 | Prostka Ø250 l=1800 |  | Szt 3 |
| 1W-29 | Kolano Ø250 |  | Szt 3 |
| 1W-30 | Rura flex Ø250 l=0,4m |  | Szt 9 |
| 1W-31 | Wywietrzak LKA-250+MBB-250-250-E |  | Szt 9 |
| 1W-32 | Prostka 600x400 l=1400 |  | Szt 1 |
| 1W-33 | Zwężka 600x400/ Ø400 |  | Szt 1 |
| 1W-34 | Prostka Ø400 l=1200 |  | Szt 1 |
| 1W-35 | Trójnik Ø400/ Ø250/ Ø400 |  | Szt 1 |
| 1W-36 | Zwężka Ø400/ Ø315 |  | Szt 1 |
| 1W-37 | Prostka Ø315 l=2150 |  | Szt 1 |
| 1W-38 | Trójnik Ø315/ Ø250/ Ø315 |  | Szt 1 |
| 1W-39 | Zwężka Ø315/ Ø250 |  | Szt 1 |
| 1W-40 | Prostka Ø250 l=2350 |  | Szt 1 |
| 1W-41 | Kolano Ø250 |  | Szt 1 |
| 1W-42 | Rura flex Ø250 l=0,90m |  | Szt 1 |
| 1W-43 | Wywiewnik PCA-315+MBB-250-315-E |  | Szt 3 |