| L.P. | NAZWA | OPIS | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3N-1 | CZERPNIA ŚCIENNA 600X300 |  | 1 |
| 3N-2 | PROSTKA 600X300 | OCYNK L=1500 | 1 |
| 3N-3 | PROSTKA 600X300 | OCYNK L=2000 | 1 |
| 3N-4 | PROSTKA 600X300 | OCYNK L=3000 | 1 |
| 3N-5 | KOLANO 600X300 90˚ |  | 1 |
| 3N-6 | PROSTKA 600X300 | OCYNK L=3000 | 1 |
| 3N-7 | KOLANO 600X300 90˚ |  | 1 |
| 3N-8 | PROSTKA 600X300 | OCYNK L=300 | 1 |
| 3N-9 | ELEMENT WIBROIZOLACYJNY 600X300 |  | 1 |
| 3N-10 | PRZEPUSTNICA 600X300 |  | 1 |
| 3N-11 | ELEMENT WIBROIZOLACYJNY 600X300 |  | 1 |
| 3N-12 | TŁUMIK AKUSTYCZNY 600X300 L=100 |  | 1 |
| 3N-13 | REDUKCJA 600X300/FI315 | L=500 | 1 |
| 3N-14 | KOLANO FI 315 90˚ |  | 1 |
| 3N-15 | PROSTKA FI 315 | OCYNK L=1000 | 1 |
| 3N-16 | KOLANO FI 315 90˚ |  | 1 |
| 3N-17 | PROSTKA FI 315 | OCYNK L=1800 | 1 |
| 3N-18 | TRÓJNIK FI315/160/315 |  | 1 |
| 3N-19 | KOLANO FI 315 90˚ |  | 1 |
| 3N-20 | PROSTKA FI 315 | OCYNK L=3000 | 1 |
| 3N-21 | PROSTKA FI 315 | OCYNK L=1000 | 1 |
| 3N-22 | TRÓJNIK FI315/315/315 |  | 1 |
| 3N-23 | REDUKCJA FI315/250 | SYMETRYCZNA | 1 |
| 3N-24 | PROSTKA FI 250 | OCYNK L=1800 | 1 |
| 3N-25 | TRÓJNIK FI250/250/250 |  | 1 |
| 3N-26 | REDUKCJA FI250/160 | SYMETRYCZNA | 1 |
| 3N-27 | PROSTKA FI 160 | OCYNK L=1700 | 1 |
| 3N-28 | KOLANO FI 160 90˚ |  | 1 |
| 3N-29 | PROSTKA FI 160 | OCYNK L=750 | 1 |
| 3N-30 | KOLANO FI 160 90˚ |  | 1 |
| 3N-31 | PROSTKA FI 160 | OCYNK L=250 | 1 |
| 3N-32 | KOLANO FI 160 90˚ |  | 1 |
| 3N-33 | PROSTKA FI 160 | OCYNK L=1000 | 1 |
| 3N-34 | TRÓJNIK FI160/160/160 |  | 1 |
| 3N-35 | REDUKCJA FI160/125 | SYMETRYCZNA | 2 |
| 3N-36 | FLEX FI 125 | L=65 | 1 |
| 3N-37 | NAWIEWNIK | V=100M3/H RS14-V-S-0-160+MBB-125-160-S | 2 |
| 3N-38 | FLEX FI 125 | L=700 | 1 |
| 3N-39 | PROSTKA FI 125 | L=1200 | 1 |
| 3N-40 | PROSTKA FI200 | L=800 | 1 |
| 3N-40A | KOLANO FI 200 90˚ |  |  |
| 3N-41 | PROSTKA FI 200 | OCYNK L=700 | 1 |
| 3N-42 | TRÓJNIK FI200/125/200 |  | 1 |
| 3N-43 | REDUKCJA FI200/125 | SYMETRYCZNA | 1 |
| 3N-44 | PROSTKA FI 125 | OCYNK L=200 | 1 |
| 3N-45 | FLEX FI 125 | L=750 | 1 |
| 3N-45A | KOLANO FI 125 |  | 1 |
| 3N-46 | NAWIEWNIK | V=125M3/H RS14-V-S-0-160+MBB-125-160-S | 1 |
| 3N-47 | FLEX FI 125 | L=400 | 1 |
| 3N-48 | NAWIEWNIK | V=150M3/H RS14-V-S-0-200+MBB-160-200-S | 1 |
| 3N-49 | REDUKCJA FI315/250 | SYMETRYCZNA | 1 |
| 3N-50 | KOLANO FI 250 90˚ |  |  |
| 3N-51 | PROSTKA FI 250 | OCYNK L=300 | 1 |
| 3N-52 | TRÓJNIK FI250/200/250 |  | 1 |
| 3N-53 | PROSTKA FI 200 | OCYNK L=750 | 1 |
| 3N-54 | TRÓJNIK FI200/125/200 |  | 1 |
| 3N-55 | REDUKCJA FI200/125 | SYMETRYCZNA | 1 |
| 3N-56 | KOLANO FI 125 90˚ |  | 2 |
| 3N-57 | PROSTKA FI 125 | OCYNK L=250 | 1 |
| 3N-58 | PROSTKA FI 125 | OCYNK L=170 | 1 |
| 3N-58N | KOLANO FI 125 |  |  |
| 3N-59 | FLEX FI 125 | L=750 | 1 |
| 3N-60 | NAWIEWNIK | V=125M3/H RS14-V-S-0-160+MBB-125-160-S | 1 |
| 3N-61 | KOLANO FI 250 90˚ |  | 1 |
| 3N-62 | REDUKCJA FI250/160 | SYMETRYCZNA | 1 |
| 3N-63 | PROSTKA FI 160 | OCYNK L=175 | 1 |
| 3N-64 | KOLANO FI 160 90˚ |  | 1 |
| 3N-65 | PROSTKA FI 160 | OCYNK L=130 | 1 |
| 3N-66 | KOLANO FI 160 90˚ |  | 1 |
| 3N-67 | PROSTKA FI 160 | OCYNK L=25 | 1 |
| 3N-68 | KOLANO FI 160 90˚ |  | 1 |
| 3N-69 | PROSTKA FI 160 | OCYNK L=25 | 1 |
| 3N-70 | TRÓJNIK FI160/160/160 |  | 1 |
| 3N-71 | REDUKCJA FI160/125 | SYMETRYCZNA | 2 |
| 3N-72 | FLEX FI 125 | L=125 | 2 |
| 3N-73 | NAWIEWNIK | V=130M3/H RS14-V-S-0-160+MBB-125-160-S | 2 |
| 3N-74 | KOLANO FI 160 90˚ |  | 1 |
| 3N-75 | PROSTKA FI 160 | OCYNK L=180 | 1 |
| 3N-76 | TRÓJNIK FI160/160/160 |  | 1 |
| 3N-77 | PROSTKA FI 160 | OCYNK L=300 | 1 |
| 3N-78 | PROSTKA FI 160 | OCYNK L=185 | 1 |
| 3N-79 | KOLANO FI 160 90˚ |  | 1 |
| 3N-80 | PROSTKA FI 160 | OCYNK L=155 | 1 |
| 3N-81 | KOLANO FI 160 90˚ |  | 1 |
| 3N-82 | PROSTKA FI 160 | OCYNK L=250 | 1 |
| 3N-83 | KOLANO FI 160 90˚ |  | 1 |
| 3N-84 | PROSTKA FI 160 | OCYNK L=120 | 1 |
| 3N-85 | KOLANO FI 160 90˚ |  | 1 |
| 3N-86 | FLEX FI 160 | L=75 | 1 |
| 3N-87 | NAWIEWNIK | V=200M3/H RS14-V-S-0-200+MBB-160-200-S | 1 |
| 3N-90 | PROSTKA FI 160 | OCYNK L=500 | 1 |
| 3N-91 | KOLANO FI 160 90˚ |  | 1 |
| 3N-92 | PROSTKA FI 160 | OCYNK L=1200 | 1 |
| 3N-93 | KOLANO FI 160 90˚ |  | 1 |
| 3N-94 | FLEX FI 160 | L=750 | 1 |
| 3N-95 | NAWIEWNIK | V=180M3/H RS14-V-S-0-200+MBB-160-200-S | 1 |
| 3N-100 | PROSTKA FI 125 | L=250 | 1 |
| 3N-101 | KOLANO FI 125 |  | 1 |
| 3N-102 | RURA FLEX FI 125 |  | 1 |
| 3N-103 | NAWIEWNIK | V=200M3/H RS14-V-S-0-200+MBB-160-200-S |  |

| L.P. | NAZWA | OPIS | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3W-1 | WYRZUTNIA Ǿ 450 |  | 1 |
| 3W-2 | ZWĘŻKA 600x450/ Ǿ 450 L=300 |  | 1 |
| 3W-3 | KOLANO REFUKCYJNE 600X300/600x450 |  | 1 |
| 3W-4 | ELEMENT WIBROIZOLACYJNY 600X300 |  | 1 |
| 3W-5 | PRZEPUSTNICA 600X300 |  | 1 |
| 3W-6 | CENTRALA WENTYLACYJNA |  | 1 |
| 3W-7 | ELEMENT WIBROIZOLACYJNY 600X300 |  | 1 |
| 3W-8 | TŁUMIK AKUSTYCZNY 600X300 L=1000 |  | 1 |
| 3W-9 | REDUKCJA 600X300/FI315 L=500 |  | 1 |
| 3W-10 | KOLANO FI 315 90˚ |  | 1 |
| 3W-11 | PROSTKA FI 315 | OCYNK L=250 | 1 |
| 3W-12 | KOLANO FI 315 90˚ |  | 1 |
| 3W-13 | PROSTKA FI 315 | OCYNK L=1550 | 1 |
| 3W-14 | KOLANO FI 315 90˚ |  | 1 |
| 3W-15 | PROSTKA FI 315 | OCYNK L=350 | 1 |
| 3W-16 | TRÓJNIK FI315/160/315 |  | 1 |
| 3W-17 | PROSTKA FI 315 | OCYNK L=2000 | 1 |
| 3W-18 | KOLANO FI 315 90˚ |  | 1 |
| 3W-19 | PROSTKA FI 315 | OCYNK L=2800 | 1 |
| 3W-20 | PROSTKA FI 315 | OCYNK L=2450 | 1 |
| 3W-21 | TRÓJNIK FI315/160/315 |  | 1 |
| 3W-23 | REDUKCJA FI315/250 | SYMETRYCZNA | 1 |
| 3W-24 | PROSTKA FI 250 | OCYNK L=750 | 1 |
| 3W-25 | KOLANO FI 250 90˚ |  | 1 |
| 3W-26 | PROSTKA FI 250 | OCYNK L=1750 | 1 |
| 3W-27 | TRÓJNIK FI250/125/250 |  | 1 |
| 3W-28 | REDUKCJA FI250/200 | SYMETRYCZNA | 1 |
| 3W-29 | PROSTKA FI 200 | OCYNK L=2600 | 1 |
| 3W-30 | TRÓJNIK FI200/125/200 |  | 1 |
| 3W-31 | REDUKCJA FI200/160 | SYMETRYCZNA | 1 |
| 3W-32 | PROSTKA FI 160 | OCYNK L=1300 | 1 |
| 3W-33 | KOLANO FI 160 90˚ |  | 2 |
| 3W-34 | PROSTKA FI 160 | OCYNK L=800 | 1 |
| 3W35 | FLEX FI 160 | L= 600 | 1 |
| 3W-36 | WYWIEWNIK | V=200M3/H LKP-200+MBB-160-200-E | 1 |
| 3W-37 | PROSTKA FI 125 | OCYNK L=850 | 2 |
| 3W-38 | KOLANO FI 125 90˚ |  | 2 |
| 3W-39 | PROSTKA FI 125 | OCYNK L=2000 | 2 |
| 3W-40 | FLEX FI 125 | L=600 | 2 |
| 3W-41 | WYWIEWNIK | V=175M3/H LKP-160+MBB-125-160-E | 2 |
| 3W-45 | PROSTKA FI 160 | OCYNK L=800 | 1 |
| 3W-46 | KOLANO FI 160 90˚ |  | 1 |
| 3W-47 | PROSTKA FI 160 | OCYNK L=600 | 1 |
| 3W-48 | KOLANO FI 160 90˚ |  | 1 |
| 3W-49 | FLEX FI 160 | L=500 | 1 |
| 3W-50 | WYWIEWNIK | V=260M3/H LKP-200+MBB-160-200-E | 1 |
| 3W-52 | KOLANO FI 160 90˚ |  | 1 |
| 3W-53 | PROSTKA FI 160 | OCYNK L=1000 | 1 |
| 3W-54 | TRÓJNIK FI160/160/160 |  | 1 |
| 3W-55 | PROSTKA FI 160 | OCYNK L=300 | 1 |
| 3W-56 | PROSTKA FI 160 | OCYNK L=250 | 1 |
| 3W-57 | KOLANO FI 160 90˚ |  | 1 |
| 3W-58 | PROSTKA FI 160 | OCYNK L=750 | 1 |
| 3W-59 | KOLANO FI 160 90˚ |  | 1 |
| 3W-60 | PROSTKA FI 160 | OCYNK L=1200 | 1 |
| 3W-61 | KOLANO FI 160 90˚ |  | 1 |
| 3W-62 | FLEX FI 160 | L=500 | 1 |
| 3W-63 | WYWIEWNIK | V=200M3/H LKP-200+MBB-160-200-E | 1 |
| 3W-64 | PROSTKA FI 160 | OCYNK L=1200 | 1 |
| 3W-65 | KOLANO FI 160 90˚ |  | 1 |
| 3W-66 | FLEX FI 160 | L=800 | 1 |
| 3W-67 | WYWIEWNIK | V=130M3/H LKP-160+MBB-125-160-E | 1 |